Ausschreibungstext

RALMO-Anschlussflansch einteilig

Die schlagregen- und stauwasserdichte äußere, untere Eckanbindung erfolgt mit:

RALMO-Anschlussflansch einteilig + RALMO-Flüssigabdichtung

Produktbeschreibung:

Der RALMO-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Verschraubung und Anbindung mit

Klebedichtstoff RALMO-Montage FIX ALL SEASONS.

DASRIGINAL

RALMO-Anschlussflansch einteilig 200/300

Menge            Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

____________ Stk         ________€        _______ €

RALMO-Montage FIX ALL SEASONS

System-Klebedichtstoff

Menge            Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

____________ Stk Ktu/Btl         ________€        _______ €

RALMO-Flüssigabdichtung Öko SD2m

Menge            Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

____________ lfm        ________€        _______ €