Ausschreibungstext

RALMO-EPDM innen Fassade

Die innere Abdichtung der Fassade erfolgt mit RALMO-Tape 4000. RALMO-Tape 4000 ist eine selbstklebende  kreuzlaminierte Abdichtungsbahn für die vollflächige elastische Abdichtung von Fassadenanschlüssen im Innenbereich.

Eigenschaften:                                                                         
- hohe Reiß und Weiterreißfähigkeit                                      
- alterungs/- und witterungsbeständig                                   
- UV- stabilisiert                                                                              
- bitumenverträglich                                                            
- nicht korrodierend                                                              
- SD- 150m

Bandbreite:

Breite:________

Bei der Verklebung ist grundsätzlich Primer oder Haftkleber einzusetzen.                                                                                                                                                                                         Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €