Ausschreibungstext

Ralmont Multianputzleiste innen mit Flexband SD 70m

Die luftdichte innere Abdichtung erfolgt mit Ralmont Multianputzleiste, bestehend aus:

Selbstklebende PVC-Anputzleiste  incl. Flexband SD-70m mit überputzbarer

Vlieskaschierung, zur Verklebung am Baukörper.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie ,,Verputzen von Fensteranschlussfolien,, ist zu beachten.

Bandbreite:

50mm____60mm___75mm____ andere Breite:____

Die Befestigung des Dichtbandes zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS-Polymer____

RALMO-Folienkleber Standard____

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen_____

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €